## 第二批
吴忠市2021年绿色项目汇总表（第二批）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 到2020年底累计完成投资 | 2021年计划投资 | 投资性质 | 计划开工日期 | 是否开工 | 责任单位 | 项目类型
一 | 工业项目
(一) | 清洁能源项目
1 | 利通区海子井50MW光伏发电项目 | 续建 | 建设容量50MWp集中光伏电站 | 2020-2021 | 18000 | 12600 | 5400 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 | #N/A
2 | 宁夏风汇新能源发电项目 | 续建 | 建设总装机容量20MW的新能源发电设施，8台风机、一座升压站，建设用地16.752亩 | 2021 | 14000 | 200 | 13800 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 | 1000
3 | 腾晖光伏红寺堡区100MW光伏项目 | 新建 | 建设100MW光伏电站 | 2021 | 40000 | 0 | 40000 | 社会投资 | 2021-06-01 | 否 | 红寺堡区 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 | #N/A
4 | 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 续建 | 建设78MW分散式风电 | 2020-2021 | 65000 | 42500 | 22500 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 青铜峡市 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 | #N/A
5 | 盐池县国电中兴光伏发电有限公司光伏项目 | 新建 | 100MW光伏组件，35KV升压站，110KV送出线路 | 2021 | 40000 |  | 20000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 是 | 盐池县 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 | 25000
6 | 宁夏泽恺三道山风电项目 | 续建 | 总装机容量为150MW,建设110kV升压站1座、60台2500kW的风力发电机组、60台箱式变压器及35kV输电线路等辅助工程， | 2020-2021 | 90000 | 61646 | 20000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 盐池县 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 | 5000
7 | 宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（一期）风电项目 | 续建 | 王乐井鸦儿沟一期49.98MW | 2020-2021 | 42049.54 | 34000 | 8000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 是 | 盐池县 | 自治区重大项目 | 0
8 | 宁夏顺博100MWp光伏项目 | 新建 | 新建一座100MWp光伏电站 | 2021 | 32000 |  | 32000 | 社会投资 | 2021-06-01 | 否 | 同心县 | 自治区重大项目 | #N/A
9 | 桃山330千伏输变电工程 | 新建 | 新建桃山330千伏变电站,安装2组36万千伏安主变压器,建设2个330千伏出线间隔,至妙岭750千伏变电站,建设10回110千伏出线间隔,建设相应无需办理功补偿、二次系统及通信工程。妙岭750千伏变电站扩建330千伏出线间隔2个。新建妙岭－桃山330千伏线路29.2公里,导线截面为1260平方亳米,采用双回路及部分单回路铁塔架设。 | 2021-2022 | 27254 |  | 5000 | 社会投资 | 2021-06-01 | 否 | 同心县 |  | #N/A
10 | 妙岭750千伏输变电项目 | 续建 | 新建主变压器3台、总容量630万千伏安。主变压器容量2100MVA，750kV出线4回，330kV出线5回。途径吴忠市同心县、红寺堡区，中宁市中宁县，线路长度2×72km,铁塔298基。 | 2020-2021 | 8000 | 3000 | 5000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 同心县 |  | #N/A
二 | 生态保护项目
（一） | 生态修复项目
11 | 苦水河双吉沟支流综合治理工程 | 新建 | 修建52万水库1座，砌护沟道13.61公里，修建陡坡5座，过水路面1座，沟道两岸修建生态林6300亩 | 2021 | 7783 |  | 7783 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 利通区 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 | #N/A
12 | 利通区2021年三北六期工程项目 | 新建 | 完成新造乔木林0.38万亩、未成林改造0.5万亩、退化林改造0.5万亩、经济林0.47万亩、人工造林0.77万亩、封山育林2万亩。 | 2021 | 5199 |  | 5199 | 政府投资 | 2021-03-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 | #N/A
13 | 利通区双吉沟流域（红疙瘩）水土保持综合治理项目 | 新建 | 治理区域面积为30.1平方公里，新建沟道护坡5.57公里，水保林150.43公顷 | 2021 | 1343 |  | 1343 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 利通区 |  | #N/A
14 | 2020年生态经济林（文冠果）种植项目 | 续建 | 17000亩 | 2020-2022 | 1700 | 680 | 680 | 政府投资 | 2021-03-01 | 是 | 红寺堡区 |  | #N/A
15 | 贺兰山东麓牛首山历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 新建 | 一期：位于贺兰山与牛首山之间，项目区规划生态修复面积为521.28公顷；二期：位于贺兰山-牛首山之间，项目区规划生态修复面积为815.34公顷 | 2021 | 7500 | 0 | 7500 | 政府投资 | 2021-03-01 | 是 | 青铜峡市 | 自治区重大项目 | 500
16 | 贺兰山东麓葡萄基地防护林建设项目 | 新建 | 新建葡萄基地防护林工程总面积2109亩 | 2021 | 4342 | 0 | 4342 | 政府投资 | 2021-03-01 | 是 | 青铜峡市 | 自治区重大项目 | 2500
17 | 同心县退化草原生态修复项目 | 新建 | 对县域内退化5万亩草原通过人工种草等措施进行修复 | 2021-2022 | 650 |  | 500 | 政府投资 | 2021-05-01 | 是 | 同心县 |  | #N/A
18 | 太阳山开发区2021年绿化工程项目 | 新建 | 绿化面积663亩，栽植各类树木约20000株。 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 政府投资 | 2021-04-01 | 否 | 吴忠太阳山开发区管委会 |  | #N/A
（二） | 污水垃圾处理项目
19 | 利通区农村生活污水处理数字化监管、运维平台建设项目 | 新建 | 依托云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术，形成立体式、多维度、闭环式的运维管理服务体系，结合村镇生活污水处理站、提升泵站、化粪池、排污口现场的实际运维，形成在村镇污水处理运维全过程的资产管理、实时监测、告警响应、视频图像、考核管理和决策分析，达到节约能耗、降低成本、提高效率的目的 | 2021 | 2700 |  | 2700 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 利通区 |  | #N/A
20 | 农村生活垃圾分类及资源化利用项目 | 新建 | 改造农村生活垃圾垃圾分类分拣中心或收集点21个，配备农户分类垃圾桶20000个，灰土灰渣垃圾筒（箱）12000个，垃圾分类收集车50个，小型秸秆粉碎机30台，建立积分兑换室21处，同时对农村生活垃圾分类进行运营管理 | 2021 | 4298 | 0 | 4298 | 政府投资 | 2021-07-01 | 否 | 青铜峡市 |  | #N/A
21 | 盐池县大水坑镇等3个乡镇污水建设改造工程 | 续建 | 大水坑镇污水处理厂（新建）设计规模为1500m3/d，高沙窝镇污水处理厂（改造）设计规模为750m3/d（降负荷后），惠安堡镇污水处理厂（改造）设计规模为1200m3/d。 | 2020-2021 | 7705 | 4000 | 3705 | 政府投资 | 2021-04-20 | 是 | 盐池县 | 自治区重大项目 | 600
22 | 同心县城市生活垃圾害化处理场封场工程 | 新建 | 总占地面积5万平方米，封场整形、封场覆盖、封场防渗系统、渗滤液导排工程、填埋气体导排工程、地表水工程、盘山路、辅助工程，绿化灌溉等 | 2021-2022 | 2784.03 |  | 1500 | 政府投资 | 2021-07-01 | 否 | 同心县 |  | #N/A